| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Генеральный директор ОАО "Ракитянский арматурный завод" |
| ___________________ | А.К. Горохов |
| (подпись) |  |  |  |  |

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «РАКИТЯНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ПРАЙС-ЛИСТ

трубопроводной арматуры, выпускаемой заводом в 2019 году.

цена в рублях РФ с 01.11.2018 года.

Вся продукция, выпускаемая заводом, сертифицирована Госстандартом России.

309310, Россия, Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Пролетарская, 26., ИНН/КПП 3116000012/311601001, ОКПО 00218093

Телефон (47245) 5-59-57, телефакс (47245) 5-59-30, E-mail: oaoraz@oaoraz.ru, http://www.oaoraz.ru

Задвижки чугунные фланцевые, клиновые и параллельные по ТУ 3700-026-00218093-2007 – полный аналог 30ч6бр.

Для задвижек 31ч17бк по размерам с DN 100 по DN 350 возможно изготовление с клинкетом.

| Диаметр | Наименование | Цена, руб. без НДС | Вес кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 50 | 31ч17бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 2 500 | 18 |
|  | 31ч17бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 2 500 | 17 |
|  | 31ч718бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 12 650* | 37* |
|  | 31ч917бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 3 660 | 18 |
|  | 31ч917бр для воды и пара с электроприводом РП-А-01 (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 26 760 | 43 |
| DN 80 | 31ч17бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 3 700 | 27 |
|  | 31ч17бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 3 700 | 27 |
|  | 31ч718бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 12 980 | 48 |
|  | 31ч917бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 4 800 | 27 |
|  | 31ч917бр для воды и пара с электроприводом РП-А-02 (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 27 900 | 52 |
| DN 100 | 31ч17бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 5 500 | 33 |
|  | 31ч17бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 5 500 | 32 |
|  | 31ч718бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 14 110 | 44 |
|  | 31ч917бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 6 800 | 33 |
|  | 31ч917бр для воды и пара с электроприводом РП-А-02 (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 31 800 | 58 |
| DN 150 | 31ч17бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 7 500 | 78 |
|  | 31ч17бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 7 500 | 77 |
|  | 31ч718бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 19 700 | 107 |
|  | 31ч917бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 8 950 | 78 |
|  | 31ч917бр для воды и пара с электроприводом РП-Б-01 (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 33 650 | 118 |
| DN 200 | 31ч17бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 14 500 | 119 |
|  | 31ч17бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 14 500 | 119 |
|  | 31ч718бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 26 500 | 156 |
|  | 31ч917бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 16 700 | 119 |
|  | 31ч917бр для воды и пара с электроприводом РП-Б-02-1 (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 49 050 | 163 |
| DN 250 | 31ч17бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 19 000 | 169 |
|  | 31ч17бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 19 000 | 169 |
|  | 31ч718бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 31 120 | 205 |
|  | 31ч917бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 21 500 | 169 |
|  | 31ч917бр для воды и пара с электроприводом РП-Б-02-2 (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 58 350 | 211 |
| DN 300/250 | 31ч17бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 22 080 | 186 |
|  | 31ч17бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 22 080 | 186 |
|  | 31ч718бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 33 028 | 225 |
|  | 31ч917бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 23 300 | 186 |
|  | 31ч917бр для воды и пара с электроприводом РП-Б-02-2 (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 60 150 | 226 |
| DN 350 | 31ч17бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 46 000 | 305 |
|  | 31ч17бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 46 000 | 305 |
|  | 31ч718бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 62 000* | 318* |
|  | 31ч917бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 48 500 | 305 |
|  | 31ч917бр для воды и пара с электроприводом РП-Б-03 (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 79 120* | 358* |
| DN 400 | 30ч73бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа) | 63 250 | 435 |
|  | 30ч73бк для нефти и масла с ручным управлением (PN 1,0 МПа) | 63 250 | 435 |
|  | 30ч773бр для воды с гидроприводом (PN 1,0 МПа) (аналог 30ч706бр) | 93 000 | 500 |
|  | 30ч973бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа) (аналог 30ч906бр) | 65 780 | 435 |
|  | 30ч973бр для воды и пара с электроприводом РП-Б-04 (PN 1,0 МПа) (аналог 30ч906бр) | 93 000 | 497 |

| DN 500 | 30ч15бр для воды и пара с ручным управлением (PN 1,0 МПа) | 138 000 | 910 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30ч515бр для воды и пара под привод ручной конический (PN 1,0 МПа) | 138 000 | 915 |
|  | 30ч515бр для воды и пара с приводом ручным коническим РКР-В-02 (PN 1,0 МПа) | 154 000 | 960 |
|  | 30ч915бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа) | 138 000 | 932 |
|  | 30ч915бр для воды и пара с электроприводом РП-В-03 (PN 1,0 МПа) | 213 000 | 1020 |
| DN 600 | 30ч515бр для воды и пара под привод ручной конический (PN 1,0 МПа) | 216 315 | 950 |
|  | 30ч515бр для воды и пара с приводом ручным коническим РКР-В-02 (PN 1,0 МПа) | 233 315 | 995 |
|  | 30ч915бр для воды и пара под электропривод (PN 1,0 МПа) | 216 315 | 950 |
|  | 30ч915бр для воды и пара с электроприводом РП-В-03 (PN 1,0 МПа) | 294 445 | 1038 |

| Приводы | Цена, руб. без НДС | Применимость | Вес кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропривод РП-А-01 | 23 100 | DN 50 | 25 |
| Электропривод РП-А-02 | 23 100 | DN 80; DN 100 | 26 |
| Электропривод РП-Б-01 | 25 000 | DN 150 | 40 |
| Электропривод РП-Б-02-1 | 25 800 | DN 200 | 42 |
| Электропривод РП-Б-02-2 | 30 300 | DN 250; DN 300/250 | 43 |
| Электропривод РП-Б-03 | 33 120 | DN 300; DN 350 | 44 |
| Электропривод РП-Б-04 | 36 230 | DN 400 | 46 |
| Электропривод РП-В-03 | 78 130 | DN 500; DN 600 | 88 |
| Привод ручной конический по ТУ 3791-027-00218093-2007 РКР-В-02 | 17 000 | DN 500; DN 600 | 45 |
| Выключатель путевой для электроприводов ВП-4М | 6 550 | -//- | 2 |

* Требует уточнения возможности изготовления при заказе.