|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| Генеральный директор ОАО "Ракитянский арматурный завод" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | К.Л. Марченко |
|  |  |  |  |  |

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**ОАО « РАКИТЯНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»**

**ИНН/КПП 3116000012/311601001, ОКПО 00218093**

**ПРАЙС-ЛИСТ**

 **трубопроводной арматуры, выпускаемой заводом в 2020 году.**

 цена в рублях РФ **с 02.11.2020 года**.

Вся продукция, выпускаемая заводом, сертифицирована Госстандартом России.

Адрес: 309310, Россия, Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Пролетарская, 26.

Телефон (47245) 5-59-57 ,телефакс (47245) 5-59-30, E-mail: oaoraz@oaoraz.ru, [http://www.oaoraz.ru](http://www.oaoraz.ru/)

**Задвижки чугунные фланцевые, клиновые по ТУ 3700-026-00218093-2007**

**Цена руб., без НДС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **DN 50** | **DN 80** | **DN 100** | **DN 150** | **DN 200** | **DN 250** | **DN 300/250** |
| **31ч17бр** для воды и пара с ручным управлением (аналог **30ч6бр**) (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 2 815 | 4 170 | 6 180 | 8 430 | 15 180 | 20 790 | 24 820 |
| **31ч17бк** для нефти и масла с ручным управлением (аналог **30ч6бк**) (PN 1,0 МПа, Т до 90°С) | 2 815 | 4 170 | 6 180 | 8 430 | 15 180 | 20 790 | 24 820 |
| **31ч917бр** для воды и пара под электропривод(аналог **30ч906бр**) (PN 1,0 МПа, Т до 225°С) | 4 120 | 5 390 | 7 640 | 10 060 | 17 540 | 24 160 | 26 200 |
| **31ч718бр** для воды с гидроприводом (аналог **30ч760бр**)(PN 1,0 МПа, Т до 50°С) | 14 250\* | 14 510 | 15 890 | 22 150 | 29 800 | 34 990 | 37 130 |

**Задвижки чугунные фланцевые, параллельные по ТУ 3700-026-00218093-2007**

**Цена руб., без НДС**

|  |  |
| --- | --- |
| **DN 350 (PN 1,0 МПа)** | **Цена, руб. без НДС** |
| **30ч6бр** для воды и пара с ручным управлением | 51 000 |
| **30ч6бк** для нефти и масла с ручным управлением | 51 000 |
| **30ч906бр** для воды и пара под электропривод | 51 000 |
| **DN 400 (PN 1,0 МПа)** | **Цена, руб. без НДС** |
| **30ч73бр**  для воды и пара с ручным управлением (аналог 30ч6бр) | 71 000 |
| **30ч73бк**  для нефти и масла с ручным управлением (аналог 30ч6бк) | 71 000 |
| **30ч973бр** для воды и пара под электропривод (аналог 30ч906бр) | 74 000 |
| **30ч773бр** для воды с гидроприводом (аналог 30ч706бр) | 105 000 |
| **DN 500 (PN 1,0 МПа)** | **Цена, руб. без НДС** |
| **30ч15бр**  для воды и пара с ручным управлением  | 155 000 |
| **30ч515бр**  для воды и пара под привод ручной конический | 155 000 |
| **30ч915бр**  для воды и пара под электропривод | 155 000 |
| **DN 600 (PN 1,0 МПа)** | **Цена, руб. без НДС** |
| **30ч515бр**  для воды и пара под привод ручной конический | 243 000 |
| **30ч915бр**  для воды и пара под электропривод | 243 000  |

**Электропривод к задвижкам 31ч917бр (аналог 30ч906бр) с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента (тип «А», тип «Б», тип «В») ТУ 3791-017-00218093-01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | РП-А-01 Ду50 | РП-А-02 Ду80,100 | РП-Б-01 Ду150 | РП-Б-02-1 Ду200 | РП-Б-02-2 Ду250Ду300/250 | РП-Б-03 Ду300 | РП-Б-04 Ду400 | РП-В-03 Ду500 |
| Цена, руб. без НДС | 26 000 | 26 000 | 28 150 | 29 000 | 34 150 | 37 200 | 40 750 | 87 850  |
| ВП-4М Цена, руб. без НДС  | 6 630 | 6 630 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
| Цена, руб. без НДС с ВП-4М | 32 635 | 32 635 | 35 500 | 36 350 | 41 500 | 44 550 | 48 100 | 95 200 |

**Привод ручной конический по ТУ 3791-027-00218093-2007**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Цена, руб. без НДС** |
| **РКР-В-02** | 19 150 |

***\* только под заказ.***